## Форма КП
Ячейки выделенные синим цветом обязательны к заполнению
Позиции ТМЦ включают в себя стоимость основных материалов и доставку их на объект Для позиции СМР в расценке необходимо учесть все затраты для выполнения указанного вида работ за исключением материалов выделенных в разделе "Материалы" (заработная плата,эксплуатация машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, сопутствующих материалов для выполнения указанных видов работ) Расчеты выполнить в соответствии с ведомостью КП и приложенной РД Все возникшие предложения по РД указать в отдельной вкладке "Замечания-предложения к РД" | [6 empty] | Примечание заказчика | Примечание подрядчика
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ | [6 empty] | Указать дату составления КП в формате ДД.ММ.ГГГГ
Выполнение работ по монтажу системы автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) на объекте "Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 25:10:011500:2784 (ОКС 12.2)"
Стоимость, указанная в предложении включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ
Заказчик: |  | ООО СЗ "ДНС Сити" 692481, с. Вольно-Надеждинское, Территория ТОР Надеждинская
Технический заказчик: |  | ООО "Инвест Строй" 690068, г. Владивосток, пр-т 100 летия Владивостока, 155 корп. 3, оф. 41
Подрядчик:
Стройка: |  | Комплексная застройка «ДНС Сити», расположенная по адресу: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Новый, в районе ул. Ленина, д.16а
Объект: |  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 25:10:011500:2784 (ОКС 12.2)
Наименование работ: |  | Монтаж системы автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ)
Шифр/номер РД |  | DP-0624-089-СПС.СОУЭ
Статья бюджета: |  | 9.14.10 Система пожарной сигнализации (АПС, СОУЭ)
№ пп | Идентификатор СМР/ТМЦ | Наименование расценок/матералов | Ед. изм. | Общий объем | Цена на ед. измерения в руб. без НДС | Твердая договорная стоимость на полный объем в руб. без НДС
Расценки на СМР
1 | СНБ 9.14.10-01-01 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Состав работ: 1. Разметка мест установки шита 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка шкафов с выверкой по месту 4. Подключение ДПЛС 5. Подключение питания 220 В 6. Подключение RS 485 7. Подключение ethernet | шт | 7 |  | 0
2 | СНБ 9.14.10-01-02 | Монтаж блока расширения Состав работ: 1. Установка блоков в щит приемно-контрольного прибора 2. Подключение платы к питанию и прибору приемно-контрольнуму | шт | 7 |  | 0
3 | СНБ 9.14.10-01-03 | Монтаж контроллера двухпроводной линии связи Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка контроллера с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение в соответствии схемы подключения котроллера | шт | 41 |  | 0
4 | СНБ 9.14.10-01-04 | Монтаж блока коммутации Состав работ: 1. Установка БК на DIN рейку 2. Заземление БК 3. Подключение БК к приборам устанавливаемых в шкафу 4. Подключение изолированных интерфейсов 5. Подключение внешнего питания 6. Проверка работоспособности | шт | 7 |  | 0
5 | СНБ 9.14.10-01-05 | Монтаж резервированного источника питания Состав работ: 1. Разметка мест установки шита 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка шкафов с выверкой по месту 4. Заземление РИП 5. Подключение сетевого кабеля 6. Подключение нагрузки 7. Подключение термодатчика к батареи 8. Проверка работоспособности | шт | 8 |  | 0
6 | СНБ 9.14.10-01-06 | Установка аккумуляторной батареи Состав работ: 1. Установка батареи на место эксплуатации 2. Подключение батареи к клеммам | шт | 16 |  | 0
7 | СНБ 9.14.10-01-07 | Монтаж блока защитного коммутационного Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение входного питания от РИП 6. Подключение нагрузок к выходным колодкам 7. Проверка работоспособности | шт | 14 |  | 0
8 | СНБ 9.14.10-01-08 | Монтаж блока разветвительно-изолирующего Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка блока с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности | шт | 379 |  | 0
9 | СНБ 9.14.10-01-09 | Монтаж блока сигнально-пускового С2000-СП2 Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения 6. Проверка работоспособности | шт | 7 |  | 0
10 | СНБ 9.14.10-01-10 | Монтаж блока сигнально-пускового С2000-СП4/220 Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения 6. Проверка работоспособности | шт | 491 |  | 0
11 | СНБ 9.14.10-01-11 | Монтаж блока контрольно-пускового С2000-КПБ Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения 6. Проверка работоспособности | шт | 2 |  | 0
12 | СНБ 9.14.10-01-12 | Монтаж устройства дистанционного пуска Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка устройства с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности 6. Опломбирование | шт | 332 |  | 0
13 | СНБ 9.14.10-01-13 | Монтаж устройства коммутационного Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения 6. Проверка работоспособности | шт | 4 |  | 0
14 | СНБ 9.14.10-01-14 | Монтаж блоков контрольно-пусковых Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка блока с выверкой по месту 4. Подключение к блокам провода питающего сетевого напряжения, цепей нагрузки и интерфейса согласно схеме подключений 5. Проверка работоспособности | шт | 56 |  | 0
15 | СНБ 9.14.10-01-15 | Монтаж оповещателя: звукового Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка оповещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам основного и резервного питания 5. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 6. Проверка работоспособности | шт | 363 |  | 0
16 | СНБ 9.14.10-01-16 | Монтаж оповещателя: светового Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка оповещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам основного и резервного питания 5. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 6. Проверка работоспособности | шт | 338 |  | 0
17 | СНБ 9.14.10-01-17 | Монтаж извещателя: аналогового без изолятора короткого замыкания Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка извещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности | шт | 990 |  | 0
18 | СНБ 9.14.10-01-18 | Монтаж извещателя: аналогового с изолятором короткого замыкания Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка извещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности | шт | 48 |  | 0
19 | СНБ 9.14.10-01-19 | Монтаж извещателя: автономного Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка извещателя с выверкой по месту 4. Проверка работоспособности | шт | 1482 |  | 0
20 | СНБ 9.14.10-01-20 | Монтаж извещателя: магнитоконтактного Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Установка проставок при монтаже на металлические конструкции 3. Установка извещателя с выверкой по месту | шт | 326 |  | 0
21 | СНБ 9.14.10-01-21 | Монтаж извещателя: ручного Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка извещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности 6. Опломбирование | шт | 267 |  | 0
22 | СНБ 9.14.10-01-22 | Установка терморегулятора канального Состав работ: 1. Установка и закрепление терморегулятора 2. Подключение | шт | 7 |  | 0
23 | СНБ 9.14.10-02-02 | Щит навесной или встроенный, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм Состав работ: 1. Разметка мест установки шита 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка шкафов с выверкой по месту 4. Устройство кабельного ввода в щит 5. Резка рейки по размеру установочного места. 6. Разметка места установки рейки. 7. Монтаж рейки. 8. Заземление 9. Закрепление кабельных линий внутри щита | шт | 7 |  | 0
24 | СНБ 9.14.10-03-07 | Трубы винипластовые, гофрированные ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 20 мм Состав работ: 1. Разметка 2. Заготовка труб 3. Прокладка | м | 31526 |  | 0
25 | СНБ 9.14.10-03-09 | Трубы винипластовые, гофрированные ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм Состав работ: 1. Разметка 2. Заготовка труб 3. Прокладка | м | 1512 |  | 0
26 | СНБ 9.14.10-03-10 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов). 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов | м | 14 |  | 0
27 | СНБ 9.14.10-04-02 | Затягивание провода в проложенные трубы суммарным сечением: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Прозвонка | м | 33038 |  | 0
28 | СНБ 9.14.10-04-05 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка проводов 3. Прозвонка | м | 246 |  | 0
29 | СНБ 9.14.10-04-06 | Коробка ответвительная на стене или потолке Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Установка коробок 3. Заведение кабеля в коробку 4. Соединение жил 5. Прозвонка | шт | 240 |  | 0
30 | СНБ 9.14.10-05-01 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Сверление отверстий 3. Уборка строительного мусора | отв | 2100 |  | 0
31 | СНБ 9.14.10-05-05 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 60 мм Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Сверление отверстий 3. Уборка строительного мусора | отв | 210 |  | 0
32 | СНБ 9.14.10-05-08 | Монтаж гильз стальных и герметизация отверстий Состав работ: 1. Резка трубы в размер 2. Коррозионная защита трубы 3. Установка готовой гильзы 4. Очистка поверхности проходки от пыли и грязи 5. Заведение кабеля в гильзу 6. Заполнение противопожарной терморасширяющейся пеной пространства проходки с обеих сторон проходки 7. Обрезка излишков пены заподлицо 8. Уборка строительного мусора | шт | 2310 |  | 0
33 | СНБ 9.14.10-06-01 | Подключение клапанов системы вентиляции Состав работ: 1. Присоединение кабеля к оборудованию | шт | 491 |  | 0
34 | СНБ 9.14.10-06-02 | Подключение электрозадвижек системы пожарного водопровода Состав работ: 1. Присоединение кабеля к оборудованию | шт | 3 |  | 0
35 | СНБ 9.14.10-07-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности | канал | 3613 |  | 0
Материалы
1 | М9-14-10-01 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | шт | 7 |  | 0
2 | М9-14-10-02 | Блок расширения С2000-КДЛ-С | шт | 7 |  | 0
3 | М9-14-10-03 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт | 41 |  | 0
4 | М9-14-10-04 | Блок коммутации БК-24-RS485-01 | шт | 7 |  | 0
5 | М9-14-10-05 | Резервный источник питания РИП-24 ИСП.56 (РИП-24-4/40М3-Р- RS) | шт | 8 |  | 0
6 | М9-14-10-06 | Аккумуляторная батарея АБ 1240С | шт | 16 |  | 0
7 | М9-14-10-07 | Блок защиты коммутационный БЗК исп.02 | шт | 14 |  | 0
8 | М9-14-10-08 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт | 379 |  | 0
9 | М9-14-10-09 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | шт | 7 |  | 0
10 | М9-14-10-10 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | шт | 491 |  | 0
11 | М9-14-10-11 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 2 |  | 0
12 | М9-14-10-12 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.01 "Пожаротушение" | шт | 157 |  | 0
13 | М9-14-10-13 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ исп.02 "Дымоудаление" | шт | 175 |  | 0
14 | М9-14-10-14 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.13 | шт | 4 |  | 0
15 | М9-14-10-15 | Блок контрольно-пусковые ШКП-4RS | шт | 35 |  | 0
16 | М9-14-10-16 | Блок контрольно-пусковые ШКП-10RS | шт | 14 |  | 0
17 | М9-14-10-17 | Блок контрольно-пусковые ШКП-30RS | шт | 7 |  | 0
18 | М9-14-10-18 | Терморегулятор канальный KTR-1 | шт | 7 |  | 0
19 | М9-14-10-19 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт | 990 |  | 0
20 | М9-14-10-20 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 | шт | 48 |  | 0
21 | М9-14-10-21 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный ДИП-34АВТ | шт | 1482 |  | 0
22 | М9-14-10-22 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 267 |  | 0
23 | М9-14-10-23 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.01 (IP68) | шт | 326 |  | 0
24 | М9-14-10-24 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ (красный корпус) | шт | 363 |  | 0
25 | М9-14-10-25 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) адресный С2000-ОСТ исп. 01 "Выход" | шт | 283 |  | 0
26 | М9-14-10-26 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) адресный С2000-ОСТ исп. 12 "Человек вправо" | шт | 24 |  | 0
27 | М9-14-10-27 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) адресный С2000-ОСТ исп. 18 "Человек влево" | шт | 31 |  | 0
28 | М9-14-10-28 | Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54 с прозрачной дверцей IEK YKM11-04-54-1 | шт | 7 |  | 0
29 | М9-14-10-29 | Ввод кабельный (сальник) "UNIVERSAL" сер. IEK YIS50-VS-K03 | шт | 112 |  | 0
30 | М9-14-10-30 | DIN-рейка оцинкованная 60см IEK YDN10-0060 | шт | 28 |  | 0
31 | М9-14-10-31 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) PR.012031 | м | 31526 |  | 0
32 | М9-14-10-32 | Труба гофрированная ПНД легкая 350 Н безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з d20 мм (50м/3600м уп/пал) PR02.0125 | м | 174 |  | 0
33 | М9-14-10-33 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМД d19-20 мм (100 шт) PR08.5003 | упак | 792 |  | 0
34 | М9-14-10-34 | Труба жесткая ПВХ 3-х метровая тяжелая d32 мм PR.0432 | шт | 504 |  | 0
35 | М9-14-10-35 | Скоба металлическая двухлапковая СМД d31-32 мм PR08.2550 | шт | 1260 |  | 0
36 | М9-14-10-36 | Саморез 4,2х38 с прессшайбой, острый, цинк PR08.3627 | шт | 2520 |  | 0
37 | М9-14-10-37 | Дюбель металлический универсальный 8х38 PR08.4798 | шт | 2520 |  | 0
38 | М9-14-10-38 | Кабель канал перфорированный 40х40 "ИМПАКТ" CKM50-040-040-1-K03 | м | 14 |  | 0
39 | М9-14-10-39 | Коробка распределительная 60-0300 для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная (HF) 100х100х50 60-0300 | шт | 240 |  | 0
40 | М9-14-10-40 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) | м | 3977 |  | 0
41 | М9-14-10-41 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 мм (1 мм.кв.) | м | 27776 |  | 0
42 | М9-14-10-42 | U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS4х2х0,52 | м | 2195 |  | 0
43 | М9-14-10-43 | Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75 d20мм | м | 420 |  | 0
44 | М9-14-10-44 | Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75 d50мм | м | 42 |  | 0
45 | М9-14-10-45 | Пена монтажная профессиональная огнестойкая, 1000мл | шт | 220 |  | 0
ИТОГО стоимость СМР | [5 empty] | 0
ИТОГО стоимость ТМЦ | [5 empty] | 0
Компенсация НДС на ТМЦ при условии применения УСН | [5 empty] | 0 | 20% от материала при УСН или НДС 5%/7%
Без НДС в связи с применением УСН | [5 empty] | 0 | НДС 20%/НДС 7%/НДС 5%/без НДС от всей суммы СМР и ТМЦ
ИТОГО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | [5 empty] | 0
Тендерные условия | [6 empty] | Примечание заказчика | Примечание подрядчика
1 | Организация работает с НДС 20%/НДС 7%/НДС 5%/без НДС |  |  | 0%
2 | Авансовый платеж (Не более 30% от стоимости договора. Аванс предоставляется для целевого исползования, покупка материалов, перебазировка тяжёлой техники и т.п.)
3 | Срок выполнения работ (Календарных дней) |  |  | 245 календарных дней |  |  | 14.02.2026-17.10.2026
4 | Банковская гарантия на авансовый платеж (при предоставлении аванса более 2 000 000 руб. с НДС) (да/нет) - указать банк-гарант. Срок действия банковской гарантии должен быть + 6 месяцев к предполагаемой дате завершения работ по графику производства работ | [5 empty] | Да/Нет Банк гарант - ___________
5 | Опыт реализации аналогичных видов работ за последние 3 года Заказчик: Контакты заказчика: Объект: Сроки выполнения работ: Предмет договора: | [5 empty] | Указать релевантный опыт только по специализации тендера
6 | Готовность приступить к работе по гарантийному письму Заказчика о намерениях заключить договор (да/нет, указать, к каким работам готовы приступить по гарантийному письму до заключения договора) | [5 empty] | Да/Нет
7 | Зачет аванса: 1) в 100 % объеме от выполненных работ 2) в 50% объёме от выполненных работ (выбрать вариант - заполнить)
8 | Гарантийный срок на выполненные работы по договору с даты подписания последней КС. |  |  | 60 (Шестьдесят) месяцев
9 | Наличие СРО/ лицензии (да/нет)-для тендеров, когда СРО/лицензия необходима. | [5 empty] | Указать № _ Дата выдачи:________
10 | Готовность к уменьшению объемов работ и сохранению при этом единичных расценок. (да/нет) | [5 empty] | Да - указать объем работ при котором будет сохранение расценок/Нет
11 | Стоимость КП расчитана на основании приложенной проектной/рабочей документации |  |  | DP-0624-089-СПС.СОУЭ
12 | Стоимость КП предусматривает все затраты (косвенные и прямые) для выполнения полного комплекса работ/услуг согласно ТЗ, типовой формы договора подряда. |  |  | Да
13 | В стоимости учтены расходы на услуги по уборке, складированию и вывозу строительных отходов (да/нет) | [5 empty] | Да/Нет
14 | Численность официально трудоустроенных лиц/ численность, планируемая для реализации тендера (указать …/….) | [5 empty] | ИТР ___ чел., рабочие ___ чел. / ИТР ___ чел., рабочие ___ чел.
15 | Контактное лицо по вопросам участия в тендере (должность, ФИО - полностью, контакты: тел., e-mail)
16 | Генеральный директор предприятия (ФИО - полностью, контакты: тел., e-mail)
Директор ООО «» / Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  | /
|  |  | подпись |  | (расшифровка подписи)
МП

## ЛСР №1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик |  |  |  | Заказчик
Директор ООО «» |  |  |  | Директор ООО «Ивест Строй»
________________ |  |  |  | ________________ Сомов Н.Ф.
м.п. |  |  |  | м.п.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на монтаж системы автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость |  |  |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
[5 empty] | Работы за ед | Работы итого | Материал за ед | Материал итого | на ед. | Всего
Раздел 1. Оборудование АПС СОУЭ
1 | СНБ 9.14.10-01-01 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Состав работ: 1. Разметка мест установки шита 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка шкафов с выверкой по месту 4. Подключение ДПЛС 5. Подключение питания 220 В 6. Подключение RS 485 7. Подключение ethernet | шт | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | М9-14-10-01 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СНБ 9.14.10-01-02 | Монтаж блока расширения Состав работ: 1. Установка блоков в щит приемно-контрольного прибора 2. Подключение платы к питанию и прибору приемно-контрольнуму | шт | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | М9-14-10-02 | Блок расширения С2000-КДЛ-С | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | СНБ 9.14.10-01-03 | Монтаж контроллера двухпроводной линии связи Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка контроллера с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение в соответствии схемы подключения котроллера | шт | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | М9-14-10-03 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | СНБ 9.14.10-01-04 | Монтаж блока коммутации Состав работ: 1. Установка БК на DIN рейку 2. Заземление БК 3. Подключение БК к приборам устанавливаемых в шкафу 4. Подключение изолированных интерфейсов 5. Подключение внешнего питания 6. Проверка работоспособности | шт | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | М9-14-10-04 | Блок коммутации БК-24-RS485-01 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | СНБ 9.14.10-01-05 | Монтаж резервированного источника питания Состав работ: 1. Разметка мест установки шита 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка шкафов с выверкой по месту 4. Заземление РИП 5. Подключение сетевого кабеля 6. Подключение нагрузки 7. Подключение термодатчика к батареи 8. Проверка работоспособности | шт | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | М9-14-10-05 | Резервный источник питания РИП-24 ИСП.56 (РИП-24-4/40М3-Р- RS) | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | СНБ 9.14.10-01-06 | Установка аккумуляторной батареи Состав работ: 1. Установка батареи на место эксплуатации 2. Подключение батареи к клеммам | шт | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | М9-14-10-06 | Аккумуляторная батарея АБ 1240С | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | СНБ 9.14.10-01-07 | Монтаж блока защитного коммутационного Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение входного питания от РИП 6. Подключение нагрузок к выходным колодкам 7. Проверка работоспособности | шт | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | М9-14-10-07 | Блок защиты коммутационный БЗК исп.02 | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | СНБ 9.14.10-01-08 | Монтаж блока разветвительно-изолирующего Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка блока с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности | шт | 379 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | М9-14-10-08 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт | 379 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | СНБ 9.14.10-01-09 | Монтаж блока сигнально-пускового С2000-СП2 Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения 6. Проверка работоспособности | шт | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | М9-14-10-09 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | СНБ 9.14.10-01-10 | Монтаж блока сигнально-пускового С2000-СП4/220 Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения 6. Проверка работоспособности | шт | 491 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | М9-14-10-10 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | шт | 491 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | СНБ 9.14.10-01-11 | Монтаж блока контрольно-пускового С2000-КПБ Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения 6. Проверка работоспособности | шт | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | М9-14-10-11 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | СНБ 9.14.10-01-12 | Монтаж устройства дистанционного пуска Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка устройства с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности 6. Опломбирование | шт | 332 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | М9-14-10-12 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.01 "Пожаротушение" | шт | 157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | М9-14-10-13 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ исп.02 "Дымоудаление" | шт | 175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | СНБ 9.14.10-01-13 | Монтаж устройства коммутационного Состав работ: 1. Установка на DIN рейку при монтаже в щите 2. Разметка мест установки при монтаже на открытые конструкции 3. Сверление отверстий под крепления при монтаже на открытые конструкции 4. Установка блока с выверкой по месту при монтаже на открытые конструкции 5. Подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения 6. Проверка работоспособности | шт | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27 | М9-14-10-14 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.13 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | СНБ 9.14.10-01-14 | Монтаж блоков контрольно-пусковых Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка блока с выверкой по месту 4. Подключение к блокам провода питающего сетевого напряжения, цепей нагрузки и интерфейса согласно схеме подключений 5. Проверка работоспособности | шт | 56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
29 | М9-14-10-15 | Блок контрольно-пусковые ШКП-4RS | шт | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | М9-14-10-16 | Блок контрольно-пусковые ШКП-10RS | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | М9-14-10-17 | Блок контрольно-пусковые ШКП-30RS | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | СНБ 9.14.10-01-22 | Установка терморегулятора канального Состав работ: 1. Установка и закрепление терморегулятора 2. Подключение | шт | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | М9-14-10-18 | Терморегулятор канальный KTR-1 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Извещатели АПС
34 | СНБ 9.14.10-01-17 | Монтаж извещателя: аналогового без изолятора короткого замыкания Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка извещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности | шт | 990 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | М9-14-10-19 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт | 990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | СНБ 9.14.10-01-18 | Монтаж извещателя: аналогового с изолятором короткого замыкания Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка извещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности | шт | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
37 | М9-14-10-20 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 | шт | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | СНБ 9.14.10-01-19 | Монтаж извещателя: автономного Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка извещателя с выверкой по месту 4. Проверка работоспособности | шт | 1482 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
39 | М9-14-10-21 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный ДИП-34АВТ | шт | 1482 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | СНБ 9.14.10-01-21 | Монтаж извещателя: ручного Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка извещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 5. Проверка работоспособности 6. Опломбирование | шт | 267 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
41 | М9-14-10-22 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 267 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | СНБ 9.14.10-01-20 | Монтаж извещателя: магнитоконтактного Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Установка проставок при монтаже на металлические конструкции 3. Установка извещателя с выверкой по месту | шт | 326 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
43 | М9-14-10-23 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.01 (IP68) | шт | 326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оповещатели СОУЭ
44 | СНБ 9.14.10-01-15 | Монтаж оповещателя: звукового Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка оповещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам основного и резервного питания 5. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 6. Проверка работоспособности | шт | 363 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
45 | М9-14-10-24 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ (красный корпус) | шт | 363 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | СНБ 9.14.10-01-16 | Монтаж оповещателя: светового Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка оповещателя с выверкой по месту 4. Подключение кабеля к клеммным колодкам основного и резервного питания 5. Подключение кабеля к клеммным колодкам ДПЛС 6. Проверка работоспособности | шт | 338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
47 | М9-14-10-25 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) адресный С2000-ОСТ исп. 01 "Выход" | шт | 283 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | М9-14-10-26 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) адресный С2000-ОСТ исп. 12 "Человек вправо" | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | М9-14-10-27 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) адресный С2000-ОСТ исп. 18 "Человек влево" | шт | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Установка щитов
50 | СНБ 9.14.10-02-02 | Щит навесной или встроенный, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм Состав работ: 1. Разметка мест установки шита 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка шкафов с выверкой по месту 4. Устройство кабельного ввода в щит 5. Резка рейки по размеру установочного места. 6. Разметка места установки рейки. 7. Монтаж рейки. 8. Заземление 9. Закрепление кабельных линий внутри щита | шт | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | М9-14-10-28 | Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54 с прозрачной дверцей IEK YKM11-04-54-1 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | М9-14-10-29 | Ввод кабельный (сальник) "UNIVERSAL" сер. IEK YIS50-VS-K03 | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | М9-14-10-30 | DIN-рейка оцинкованная 60см IEK YDN10-0060 | шт | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подключение оборудования ОВ и ВК
54 | СНБ 9.14.10-06-01 | Подключение клапанов системы вентиляции Состав работ: 1. Присоединение кабеля к оборудованию | шт | 491 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
55 | СНБ 9.14.10-06-02 | Подключение электрозадвижек системы пожарного водопровода Состав работ: 1. Присоединение кабеля к оборудованию | шт | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Раздел 2. Кабеленесущие системы и монтаж кабеля
Кабеленесущие системы
56 | СНБ 9.14.10-03-07 | Трубы винипластовые, гофрированные ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 20 мм Состав работ: 1. Разметка 2. Заготовка труб 3. Прокладка | м | 31526 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
57 | М9-14-10-31 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) PR.012031 | м | 31526 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | М9-14-10-32 | Труба гофрированная ПНД легкая 350 Н безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з d20 мм (50м/3600м уп/пал) PR02.0125 | м | 174 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | М9-14-10-33 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМД d19-20 мм (100 шт) PR08.5003 | упак | 792 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | СНБ 9.14.10-03-09 | Трубы винипластовые, гофрированные ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм Состав работ: 1. Разметка 2. Заготовка труб 3. Прокладка | м | 1512 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
61 | М9-14-10-34 | Труба жесткая ПВХ 3-х метровая тяжелая d32 мм PR.0432 | шт | 504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | М9-14-10-35 | Скоба металлическая двухлапковая СМД d31-32 мм PR08.2550 | шт | 1260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | М9-14-10-36 | Саморез 4,2х38 с прессшайбой, острый, цинк PR08.3627 | шт | 2520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | М9-14-10-37 | Дюбель металлический универсальный 8х38 PR08.4798 | шт | 2520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | СНБ 9.14.10-03-10 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов). 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов | м | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
66 | М9-14-10-38 | Кабель канал перфорированный 40х40 "ИМПАКТ" CKM50-040-040-1-K03 | м | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | СНБ 9.14.10-04-06 | Коробка ответвительная на стене или потолке Состав работ: 1. Разметка мест установки 2. Установка коробок 3. Заведение кабеля в коробку 4. Соединение жил 5. Прозвонка | шт | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | М9-14-10-39 | Коробка распределительная 60-0300 для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная (HF) 100х100х50 60-0300 | шт | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельная продукция
69 | СНБ 9.14.10-04-02 | Затягивание провода в проложенные трубы суммарным сечением: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Прозвонка | м | 33038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | СНБ 9.14.10-04-05 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка проводов 3. Прозвонка | м | 246 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
71 | М9-14-10-40 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) | м | 3977 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | М9-14-10-41 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 мм (1 мм.кв.) | м | 27776 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | М9-14-10-42 | U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS4х2х0,52 | м | 2195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельные проходки
74 | СНБ 9.14.10-05-01 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Сверление отверстий 3. Уборка строительного мусора | отв | 2100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
75 | СНБ 9.14.10-05-05 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 60 мм Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Сверление отверстий 3. Уборка строительного мусора | отв | 210 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
76 | СНБ 9.14.10-05-08 | Монтаж гильз стальных и герметизация отверстий Состав работ: 1. Резка трубы в размер 2. Коррозионная защита трубы 3. Установка готовой гильзы 4. Очистка поверхности проходки от пыли и грязи 5. Заведение кабеля в гильзу 6. Заполнение противопожарной терморасширяющейся пеной пространства проходки с обеих сторон проходки 7. Обрезка излишков пены заподлицо 8. Уборка строительного мусора | шт | 2310 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
77 | М9-14-10-43 | Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75 d20мм | м | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | М9-14-10-44 | Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75 d50мм | м | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | М9-14-10-45 | Пена монтажная профессиональная огнестойкая, 1000мл | шт | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. ПНР
80 | СНБ 9.14.10-07-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности | канал | 3613 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по сметному расчету | [9 empty] | 0
в т.ч стоимость работ по сметному расчету | [9 empty] | 0
в т.ч стоимость материала по сметному расчету | [9 empty] | 0
Компенсация НДС на материал при условии применения УСН | [9 empty] | 0
Без НДС в связи с применением УСН | [9 empty] | 0
Итого по сметному расчету | [9 empty] | 0

## Ведомость ДМ
Ведомость давальческого материала
№ | Наименование | Ед.изм | Количество

## ГПР
ОКС 12.2
№ п/п | Наименование работ | Длит, дн | Количество рабочих/ИТР* | 2025 год
|  |  |  | Январь | [30 empty] | Февраль | [27 empty] | Март | [30 empty] | Апрель | [29 empty] | Май | [30 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль | [30 empty] | Август | [30 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь | [30 empty] | Ноябрь | [29 empty] | Декабрь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
* - минимальное количество людей для производства работ в день

## Замечания-предложения к РД
Замечания и предложения к рабочей документации
№ п/п | Наименование раздела РД | Лист РД | Проектное решение | Предлагаемое к согласованию решение по замене материалов/оборудования/конструкций | Стоимость по РД, руб | Предлагаемая стоимость, руб